## Sheet1
消防安全违法行为名称及其自由材料适用依据
序号 | 法律法规 | 案 由 | 法律依据条款 | 法律责任条款 | 自由裁量
1 | 《中华人民共和国消防法》 | 未经消防安全检查擅自投入使用、营业 | 第15条第2款 | 第58条第1款第4项 | 第12条
2 |  | 消防安全检查不合格擅自投入使用、营业 | 第15条第2款 | 第58条第1款第4项 | 第12条
3 |  | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 第16条第1款第2项 | 第60条第1款第1项 | 第13条
4 |  | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 第16条第1款第2项 | 第60条第1款第1项 | 第13条
5 |  | 损坏、挪用消防设施、器材 | 第28条 | 第60条第1款第2项、第2款 | 第14条
6 |  | 擅自拆除、停用消防设施、器材 | 第28条 | 第60条第1款第2项、第2款 | 第14条
7 |  | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 第28条 | 第60条第1款第3项、第2款 | 第15条
8 |  | 其他妨碍安全疏散行为 | 第28条 | 第60条第1款第3项、第2款 | 第15条
9 |  | 埋压、圈占、遮挡消火栓 | 第28条 | 第60条第1款第4项、第2款 | 第16条
10 |  | 占用防火间距 | 第28条 | 第60条第1款第4项、第2款 | 第16条
11 |  | 占用、堵塞、封闭消防车通道 | 第28条 | 第60条第1款第5项、第2款 | 第17条
12 |  | 门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物 | 第28条 | 第60条第1款第6项 | 第18条
13 |  | 不及时消除火灾隐患 | 第16条第1款第5项 | 第60条第1款第7项 | 第19条
14 |  | 易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内 | 第19条第1款 | 第61条第1款 | 第21条
15 |  | 易燃易爆危险品场所未与居住场所保持安全距离 | 第19条第1款 | 第61条第1款 | 第21条
16 |  | 其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准 | 第19条第2款 | 第61条第2款 | 第21条
17 |  | 违规进入生产、储存易燃易爆危险品场所 | 第21条第1款 | 第63条第1项 | 第22条
18 |  | 违规使用明火作业 | 第21条第1款 | 第63条第2项 | 第22条
19 |  | 在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 | 第21条第1款 | 第63条第2项 | 第22条
20 |  | 指使、强令他人冒险作业 | 第21条第1款、第2款 | 第64条第1项 | 第23条
21 |  | 过失引起火灾 | 第5条 | 第64条第2项 | 第23条
22 |  | 阻拦、不及时报告火警 | 第44条第1款 | 第64条第3项 | 第23条
23 |  | 扰乱火灾现场秩序 |  | 第64条第4项 | 第23条
24 |  | 拒不执行火灾现场指挥员指挥 | 第45条 | 第64条第4项 | 第23条
25 |  | 故意破坏、伪造火灾现场 | 第51条第2款 | 第64条第5项 | 第23条
26 |  | 擅自拆封、使用被查封场所、部位 | 第54条 | 第64条第6项 | 第23条
27 |  | 人员密集场所使用不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改 | 第24条第1款 | 第65条第2款 | 第24条
28 |  | 电器产品的安装、使用不符合规定 | 第27条第2款 | 第66条 | 第25条
29 |  | 燃气用具的安装、使用不符合规定 | 第27条第2款 | 第66条 | 第25条
30 |  | 电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定逾期未改 | 第27条第2款 | 第66条 | 第25条
31 |  | 燃气管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定逾期未改 | 第27条第2款 | 第66条 | 第25条
32 |  | 不履行组织、引导在场人员疏散义务 | 第44条第2款 | 第68条 | 第26条
33 |  | 消防技术服务机构出具虚假文件、失实文件 | 第34条 | 第69条第1款、第2款 | 第27条
34 | 《河北省消防条例》 | 在文物保护场所及周围举办活动影响消防安全 | 第22条第2款 | 第55条第2项 | 第28条
35 |  | 未设置与建设进度相适应的临时消防给水管道、消防水源或者消防车通道 | 第17条第2款 | 第55条第3项 | 第29条
36 |  | 违反规定导致火灾发生或者损失扩大 | 第11-26条（无第11-26条具体违法行为时可适用第10条） | 第56条第1款 | 第30条
37 |  | 在人员密集场所燃放烟花爆竹 | 第20条第1款 | 第57条 | 第31条
38 |  | 建筑内部装修、装饰材料未依法进行见证取样检验 | 第21条第2款 | 第58条第1项 | 第32条
39 |  | 未按规定进行年度电气防火检测 | 第25条第2款 | 第58条第2项 | 第33条
40 |  | 在输油、输气管线安全距离内建设有碍消防安全建筑物 | 第23条第2款 | 第60条 | 第34条
41 | 《消防产品监督管理规定》 | 非人员密集场所使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改 | 第19条第1款 | 第36条第2款 | 第24条
42 | 《社会消防技术服务管理规定》 | 冒名从事社会消防技术服务活动 | 第40条 | 第46条第3项 | 第35条
43 |  | 注册消防工程师兼职执业 | 第28条第1款 | 第47条第1款第4项和第2款 | 第35条
44 |  | 指派无资格人员从事社会消防技术服务活动 | 第37条第5项 | 第47条第1款第5项 | 第35条
45 |  | 转包、分包消防技术服务项目 | 第30条第2款 | 第47条第1款第6项 | 第35条
46 |  | 未设立技术负责人、明确项目负责人 | 第29条、第30条第1款 | 第48条第1项 | 第36条
47 |  | 书面结论文件未签名、盖章 | 第31条第1款 | 第48条第2项 | 第35条
48 |  | 未依法签订消防技术服务合同 | 第30条第1款 | 第48条第3项 | 第35条
49 |  | 未备案注册消防工程师变化情况、消防技术服务项目目录、书面结论文件 | 第28条第2款、第33条 | 第48条第4项 | 第35条
50 |  | 未申请办理变更手续 | 第24条第1款 | 第48条第5项 | 第36条
51 |  | 未建立、保管消防技术服务档案 | 第34条 | 第48条第6项 | 第36条
52 |  | 未按标准检测、维修、保养消防设施、灭火器 | 第27条 | 第50条第1款第1项 | 第37条
53 |  | 消防设施、灭火器维修、保养质量不符合标准 | 第27条 | 第50条第1款第2项 | 第37条
54 |  | 未依法公示消防技术服务信息 | 第31条第2款 | 第50条第2款 | 第37条
55 | 《注册消防工程师管理规定》 | 聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料 | 第11条 | 第49条 | 第38条
56 |  | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册 | 第11条 | 第50条 | 第39条
57 |  | 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业 | 第8条 | 第51条 | 第40条
58 |  | 被注销注册后继续以注册消防工程师名义执业 | 第23条 | 第51条 | 第40条
59 |  | 未经准予变更注册而继续执业 | 第22条 | 第52条 | 第41条
60 |  | 消防安全技术文件未经注册消防工程师签名、加盖执业印章 | 第30条 | 第53条 | 第42条
61 |  | 未按国家标准、行业标准开展执业活动 | 第30条 | 第54条 | 第43条
62 |  | 减少执业活动项目内容、数量 | 第30条 | 第54条 | 第43条
63 |  | 执业活动质量不符合国家标准、行业标准 | 第30条 | 第54条 | 第43条
64 |  | 以个人名义承接执业业务、开展执业活动 | 第30条 | 第55条第1项 | 第44条
65 |  | 变造、倒卖、出租、出借、以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章 | 第30条 | 第55条第2项 | 第44条
66 |  | 超出本人执业范围开展执业活动 | 第30条 | 第55条第3项 | 第44条
67 |  | 超出聘用单位业务范围开展执业活动 | 第30条 | 第55条第3项 | 第44条